## Előlap
Megbízó
Kecskéd Község Önkormányzata 2852, Kecskéd Vasút u. 105.
Generáltervező :
Hanzelik Gábor okl. építészmérnök É 11-0312 2518 Leányvár Várdomb utca 9. tel.: 06-20-932-0040, E-mail: gabor@hanzelik.hu
Szakági tervező :
ZONE_PLAN TERVEZŐ ÉS MÉRNÖKI TANÁCSADÓ KFT.
H-1042 Budapest, Árpád út 51-53. Árpád Point Irodaház "B" ép. 1.em.
telefon: +36 (1) 614 5137
web: www.zone-plan.hu
TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS ÁRAZATLAN
Óvoda korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció
2852 Kecskéd Óvoda utca 4. hrsz: 19
ÉPÜLETVILLAMOS SZAKÁGI MUNKARÉSZ
Készült : Budapest, 2020. június 11.

## Összesítő
TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
ÁRAZATLAN ANYAGKIÍRÁS
Óvoda korszerűsítés kiviteli tervdokumentáció 2852 Kecskéd Óvoda utca 4. hrsz: 19
8800 Nagykanizsa, Erdész út 26., Hrsz.: 3970/2
KIVITELI TERV
2020-06-11
1. | Épületvillamos munkák |  |  | Anyag | Díj | A+D
01. | Kábeltálcák, védőcsövek |  |  | 36720 | 103600 | 140320
02. | Kábelek, vezetékek |  |  | 33740 | 32000 | 65740
03. | Szerelvények |  |  | 26038 | 46080 | 72118
04. | Világítási hálózatok |  |  | 184976 | 96640 | 281616
05. | Elosztó berendezések |  |  | 23598 | 7920 | 31518
06. | Egyéb tételek |  |  | 0 | 25000 | 15000
| Összesen: |  |  | 305072 | 311240 | 606312
Épületvillamos munkák anyagdíjjal együtt összesen: |  |  | ÁFA nélkül | 606312 |  | Nettó
|  |  | ÁFA-val | 770016.24 |  | Bruttó
A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületvillamos rendszerek biztonságos működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal értesítse a tervezőt illetve árazza be a hiányzó tételt.
A költségbecslésben szereplő gyártmányok, tipusok a műszaki szinvonalat jelzik, amellyel műszakilag egyenértékű gyártmányok és anyagtipusok is elfogadhatóak. A kiadott dokumentáció a tervlapok és az írásos anyagok összesége, azokat együtt kell kezelni. A tervdokumentáció felhasználójának meg kell győződnie arról, hogy az anyagban nincsenek ellentmondások, valamint a terveken és a kiírásban szereplő mennyiségek helyesek. Az esetleges eltérésekért a tervező felelősséget nem vállal. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat teljes körű, hiánytalan, abból a cím szerinti épület megnevezett rendszerei kompletten, üzemképes állapotban a támasztott igényeket kielégítve megépíthetők!
Készült : Budapest, 2020. április 27.

## 01. Kábeltálcák, védőcsövek
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1. | Univolt FX gégecső, nem lépésálló, behúzószállal; világosszürke (RAL 7035), 25 ill. 50m-es tekercsben Univolt FX 40 | 20 | m | 514 | 880 | 1394 | 10280 | 17600 | 27880
2. | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falhorony véséssel, horony visszajavítással, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 29-38 mm Univolt VRM 25 | 25 | m | 212 | 720 | 932 | 5300 | 18000 | 23300
3. | Univolt FX gégecső, nem lépésálló, behúzószállal; világosszürke (RAL 7035), 25 ill. 50m-es tekercsben Univolt FX 25 | 40 | m | 194 | 680 | 874 | 7760 | 27200 | 34960
4. | Univolt FX gégecső, nem lépésálló, behúzószállal; világosszürke (RAL 7035), 25 ill. 50m-es tekercsben Univolt FX 20 | 60 | m | 223 | 680 | 903 | 13380 | 40800 | 54180
| Kábeltálcák, védőcsövek összesen: | [5 empty] | 36720 | 103600 | 140320

## 02. Kábelek, vezetékek
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített falhoronyban végig zárt védőcsőben vezetve, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, H07V-U 3x1x1,5 mm2 | 180 | m | 69 | 80 | 149 | 12420 | 14400 | 26820
2. | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített falhoronyban végig zárt védőcsőben vezetve, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, H07V-U 3x1x2,5 mm2 | 160 | m | 89 | 80 | 169 | 14240 | 12800 | 27040
3. | H07V-k z/s 1x6 EPH vezető | 30 | m | 236 | 160 | 396 | 7080 | 4800 | 11880
| Kábelek, vezetékek összesen: | [5 empty] | 33740 | 32000 | 65740

## 03. Szerelvények
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1. | Csillárkapcsoló szerelése süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 10 A, 250 V, Tip.:Schneider Sedna vagy e. é. | 2 | db | 915 | 1280 | 2195 | 1830 | 2560 | 4390
2. | 2P+F csatlakozó aljzat szerelése süllyesztetten, doboz elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 16 A, 250 V, IP 20 Tip.: Schneider Sedna vagy e. é. | 34 | db | 712 | 1280 | 1992 | 24208 | 43520 | 67728
| Szerelvények összesen: | [5 empty] | 26038 | 46080 | 72118

## 04. Világítási hálózatok
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1. | L2 jelű TUNGSRAM LED Panel P1 TU 1x4 S 30W 840 19 1xLED, Tornaszobában kiegészítő lakatos szerkezetű ladbavédő ráccsal (8db) | 16 | db | 11561 | 6040 | 17601 | 184976 | 96640 | 281616
| Világítási hálózatok összesen: | [5 empty] | 184976 | 96640 | 281616

## 05. Elosztó berendezések
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1. | Meglévő folyosói FKA táblába beépítendő 2db iDPN N Vigi C16A, 30mA, "A" áramvédős kismegszakító elmenő 2db dugalj áramkörnek. Elmenő 3x1x2,5mm2-es vezetékek bekötése, sorkapcsokra. | 1 | klt | 23598 | 7920 | 31518 | 23598 | 7920 | 31518
|  | 1 | klt
| Elosztó berenezések összesen: | [5 empty] | 23598 | 7920 | 31518

## 06. Egyéb tételek
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1. | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonal rajzokat 6.Szerelési terveket 7.Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt. | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
2. | Megvilágítás mérés jegyzőkönyv készítés 3pld számban átadva | 1 | klt. | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
3. | Szabványossági felülvizsgálat, szigetelés ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | klt. | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
4. | Első üzembehelyezési jegyzőkönyv készítés | 1 | klt. | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
5. | Érintésvédelmi felülvizsgálat, mérés és jegyzőkönyv készítés | 1 | klt. | 0 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
| Egyéb tételek összesen | [5 empty] | 0 | 25000 | 15000
Készült : Budapest, 2020. április 27.