## ÖSSZESÍTŐ
Óvoda korszerűsítése 2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.; Hrsz.: 19
| MEGJEGYZÉSEK: | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| ÖSSZESÍTŐ |  | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
0 | BONTÁS |  | 0 | 352920 | 352920
1 | VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS |  | 949045 | 924842 | 1873887
2 | HŐELLÁTÁS |  | 1322604 | 1070065 | 2392669
| ÖSSZESEN : |  | 2271649 | 2347827 | 4619476

## 0-BONTÁS
Óvoda korszerűsítése 2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.; Hrsz.: 19
| MEGJEGYZÉSEK: | VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS |  |  |  | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| BONTÁS | EGYS. | MENNY. | EGYSÉGÁR ANYAG | NORMA IDŐ (óra) | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | Víz-csatorna hálózat
1.1 | Vízhálózat kizárása | db | 1 |  |  | 2100 | 0 | 2100 | 2100
1.2 | Szanterek leszerelése | db | 10 |  |  | 3150 | 0 | 31500 | 31500
1.3 | Vízhálózat kibontása falszerkezetből | egys | 1 |  |  | 34400 | 0 | 34400 | 34400
1.4 | vízhálózat leválasztása meglévő ellátó rendszerről | egys | 2 |  |  | 4300 | 0 | 8600 | 8600
1.5 | szennyvíz elvezető hálózat kibontása falból és padlószerkezetből | egys | 2 |  |  | 34400 | 0 | 68800 | 68800
2 | Fűtési rendszer
2.1 | Fűtőhelyiség fűtsi körének leválasztása és csőrendszer elbontása a tervezési területen | tétel | 1 |  |  | 17200 | 0 | 17200 | 17200
2.2 | Fűtőtestek leszerelése | db | 18 |  |  | 1440 | 0 | 25920 | 25920
2.3 | Fűtési rendszer elbontása | egys | 1 |  |  | 34400 | 0 | 34400 | 34400
3 | Építsi törmelékek deponiálása | db | 2 |  |  | 65000 | 0 | 130000 | 130000
4 | Egyéb tételek
| ÖSSZESEN : | [5 empty] | 0 | 352920 | 352920

## 1-VÍZ
Óvoda korszerűsítése 2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.; Hrsz.: 19
| MEGJEGYZÉSEK: | VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS |  |  |  | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| VÍZELLÁTÁS | EGYS. | MENNY. | EGYSÉGÁR ANYAG | NORMA IDŐ (óra) | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | WC-k
1.1 | Álló mélyöblítésű WC-vel, gyermek kivitelű szaniter csatlakozó idomokkal, öblítő tartállyal, mennyiségű (6/3 L) öblítőrendszerrel, bekötő ívvel, átmeneti idommal, mandzsetta garnítúrával, sr. sarokszeleppel, átm 1/2", flexibilis bekötéssel fehér WC-ülőke gyermekeknek, lecsapósdásgátlós nemesacél zsanérral felszerelve. PN10 nyomásfokozat - Pipere felszerelésekkel: Gurigatartó, kefe | db | 4 | 41550 |  | 10875 | 166200 | 43500 | 209700
2 | Mosdók
2.1 | Szaniter kerámia mosdó, gyerek kivitelben (szabadon álló kivitel) műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül - 2 db falikoronggal sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 2 db sarokszeleppel, sárgarézből, kézikerékkel felszerelve, MOFÉM MSZ 5205/206/ghs típusú, átm. 1/2" - 1 db mosdó bűzelzáró lecsavarozható alsórésszel, műanyagból, felszerelve, - Egykaros mosdócsaptelep víztakarékos kivitlelben (0,1 l/s), sárgarézből, krómozott kivitelben, Hansgrohe Logis 70 automata lefolyógarnitúrával (31509000) PN10 nyomásfokozat - Pipere felszerelésekkel: Szappantartó | db | 3 | 49820 |  | 14500 | 149460 | 43500 | 192960
3 | Fürdőkád
3.1 | Fürdőkád - 2 db falikoronggal sárgarézből, felszerelve, MOFÉM MSZ 179/747 rövid nyakkal, belső menetes, átm. 1/2" - 2 db tartalékelzáró csempeszelep, sárgarézből, krómozott kivitelben, kupakkal és tárcsával, felszerelve, MOFÉM 7076 típusú, átm. 1/2"; - 1 db fürdő csaptelep, kézi zuhannyal felszerelve, bekötve PN10 nyomásfokozat | db | 1 | 120041 |  | 35000 | 120041 | 35000 | 155041
4 | Szennyvíz rendszere elemei
4.1 | mosógép szifon falba süllyesztett légbeszívóval víz és szennyvíz oldali csatlakozással Hutterer- lechner HL406 | db | 1 | 25091 |  | 6450 | 25091 | 6450 | 31541
4.2 | Falba építhető szelep DN56 csővezetékkel összeépítve Hutterer- lechner HL905 | db | 2 | 12474 |  | 4300 | 24948 | 8600 | 33548
4.3 | Tisztító idom, szennyvíz alapvezeték falba fölvezetve (p.v.+600 mm) D56 / Ge-PE csővezetékre | db | 2 | 1747 |  | 8600 | 3494 | 17200 | 20694
5 | Padló alatti szennyvíz szereléshez földmukák (ásás, homokágy készítés, akreditált labor által végzett tömörség vizsgálattal, tömörítés 95% , föld visszatöltés 95%, tömörítés, kiszorult föld elszállítása ), épületen belül. 60x60 cm keresztmetszer, kb. 110 cm mélyen | db | 2 |  |  | 42600 | 0 | 85200 | 85200
6 | Engel eljárással peroxiddal térhálósított polietilén cső (PE-Xa) EN ISO 15875 előírása szerint. Használati melegvíz ellátás (70°C-ig) , illetve üzemzavar esetén nem tartós állapotban 95°C -ra, üzemi nyomás: max. 10 bar, Érvényes OTH engedéllyel és teljesítmény nyilatkozattal MSZ EN 9984 szerint Uponor Aqua cső és rendszer idomaival
6.1 | Ø 16x2,2 | fm | 23 | 2899 |  | 2294 | 66677 | 52762 | 119439
6.2 | Ø 20x2,8 | fm | 18 | 2835 |  | 2390 | 51030 | 43020 | 94050
6.3 | Ø 25x3,5 | fm | 4 | 8745 |  | 2550 | 34980 | 10200 | 45180
7 | Szennyvíz elvezetés - Épületen belül Vastagfalú polietilén lefolyó cső, kötésekkel, csőidomokkal, tisztítóidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, padló alatt és falhoronyba szerelve . Szerelés és egyéb szükséges anyagok a gyártó technológiai utasítása szerint. 90°-os iránytörést 2db 45°-os idommal kell kialakítani. Vízszintes szennyvíz vezetékbe 10 m-ként tisztítóidomot kell beépíteni. GEBERIT HD PE Lásd: csőspecifikáció
7.1 | D50 | fm | 5 | 8710 |  | 4350 | 43550 | 21750 | 65300
7.2 | D56 | fm | 7 | 8710 |  | 4350 | 60970 | 30450 | 91420
7.3 | D63 | fm | 4 | 1950 |  | 4350 | 7800 | 17400 | 25200
7.4 | D110 | fm | 14 | 1968 |  | 4350 | 27552 | 60900 | 88452
8 | Szennyvíz elvezetés - vasalt aljzat alatt szerelve Vastagfalú polietilén lefolyó cső, kötésekkel, csőidomokkal, tisztítóidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, padló alatt és falhoronyba szerelve . Szerelés és egyéb szükséges anyagok a gyártó technológiai utasítása szerint. 90°-os iránytörést 2db 45°-os idommal kell kialakítani. GEBERIT HD PE Lásd: csőspecifikáció
8.1 | D110 | fm | 2 | 1968 |  | 4350 | 3936 | 8700 | 12636
8.2 | D160 | fm | 2 | 3156 |  | 4350 | 6312 | 8700 | 15012
9 | Szennyvíz elvezetés - talajban 60 cm széles kb. 1,3 m mély árok kitermelése, a meglévő csővezetékek feltárásával és annak elbontásásval Vastagfalú polietilén lefolyó cső, kötésekkel, csőidomokkal, tisztítóidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, talajban szerelve . Szerelés és egyéb szükséges anyagok a gyártó technológiai utasítása szerint. A csővezetéket kavicságyra helyezve, homok tömörítéssel (cső felett kb. 15 cm-rel), talaj vissza töltéssel és tömörítéssel, füvesítéssel GEBERIT HD PE Lásd: csőspecifikáció
9.1 | D110 | fm | 5 | 1968 |  | 8700 | 9840 | 43500 | 53340
9.2 | D160 | fm | 5 | 3156 |  | 8700 | 15780 | 43500 | 59280
10.1 | Tisztító akana kialakítása szennyvíz gerinc vezetékben Wavin PP aknafenékelem DN315 bordás felszállóval 4. típ. aknaalj 160/160/315 CAF4163 | db | 1 | 9770 |  | 17400 | 9770 | 17400 | 27170
10.2 | Aknafal cső Wavin 315x1250 CAFC 1231 | db | 1 | 5950 |  | 4300 | 5950 | 4300 | 10250
10.3 | Akna tömítő gyűrű Wavin DN315 CAFGIC 315 | db | 1 | 980 |  | 860 | 980 | 860 | 1840
10.4 | 3t zöldterületi fedlap, csatlakozó cső nélkül Wavin DN315 CAOM315 | db | 1 | 7084 |  | 8600 | 7084 | 8600 | 15684
11 | Gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, MOFÉM-AHA típusú kétoldalon belső menettel
11.1 | DN15 | db | 1 | 8720 |  | 4350 | 8720 | 4350 | 13070
11.2 | DN20 | db | 2 | 7140 |  | 4350 | 14280 | 8700 | 22980
12 | Opcionális tétel Termikus szabályozószelep, menetes kivitelben, tömítésekkel, anyáscsavarokkal, felszerelve, TOUR & ANDERSSON Therm típus. Használati melegvíz cirkulációs rendszerek beszabályozáshoz
12.1 | DN15 | db | 1 | 12985 |  | 4350 | 12985 | 4350 | 17335
1
13 | Termosztatikus keverőszelep, típus: B&K
13.1 | 1db keverőszelep: 1/2" keverőszelepet megkerülő ággal | db | 1 | 32115 |  | 4350 | 32115 | 4350 | 36465
13.2 | 1db keverőszelep: 3/4" keverőszelepet megkerülő ággal | db | 1 | 33760 |  | 4350 | 33760 | 4350 | 38110
14 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig
14.1 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 6 mm, külső csőátmérő 16 és 20 mm | m | 41 | 120 |  | 230 | 4920 | 9430 | 14350
14.2 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 25 mm | m | 4 | 205 |  | 230 | 820 | 920 | 1740
15 | Faláttörés tégla falszerkezetben előírások szerinti helyreállítással. 200x200mm | db | 4 |  |  | 2175 | 0 | 8700 | 8700
16 | Berendezésekre, csövekre felirati tábla, öntapadó matricák | db | 6 |  |  | 2200 | 0 | 13200 | 13200
17 | Műszaki átadás | egys | 1 |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000
18 | A berendezés beszabályozása, beüzemelése, műszaki átadása | egys | 1 |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
19 | A berendezések, rendszerek próbaüzeme. | egys | 1 |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
20 | Átadási dokumentáció készítése. | egys | 1 |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 25000
21 | Kezelő és karbantartó személyzet oktatása | egys | 1 |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 15000
22 | Ivóvíz rendszer átmosása és fertőtlenítése | egys | 1 |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
23 | ÁNTSZ víz mintavétel | egys | 1 |  |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
24 | Egyéb tételek
| ÖSSZESEN : | [5 empty] | 949045 | 924842 | 1873887

## 2-HŐELL
Óvoda korszerűsítése 2852 Kecskéd, Óvoda u. 4.; Hrsz.: 19
| MEGJEGYZÉSEK: | HŐELLÁTÁS |  |  | CÉGNÉV
1. A költségtábla változtatás nélkül töltendő ki! Az esetleges alternatív javaslatokat külön költségtáblában kell megadni.
2. A megadott mennyiségi értékeket az ajánlatadónak ellenőriznie kell. Eltérő értéket külön kísérőlevélben kérjük jelezni.
3. A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és fő anyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. Csak elsőosztályú anyag kerülhet beépítésre! A kivitelező a beárazást úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tételt kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel, ami jelen kiírásnak nem része és a rendszerek működéséhez elengedhetetlen, azt is be kell áraznia!
4. A költségtábla együtt kezelendő a vonatkozó műszaki leírással.
5. Az excel költségtábla automatikus összegzési képességgel rendelkezik, így csak az egységár anyag / egységár díj tétel (SÁRGA MEZŐK) kitöltésére van szükség.
| HŐELLÁTÁS | MENNY. | EGYS. | EGYSÉGÁR ANYAG | EGYSÉGÁR DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG | ÖSSZESEN DÍJ | ÖSSZESEN ANYAG+DÍJ
1 | FŐBERENDEZÉSEK
1.1 | Fűtési rendszerek szivattyúi Szivattyúzott közeg: Víz Folyadékhőmérséklet tartomány: -10 .. 110 °C Folyadék-hőmérséklet működés közben: 70 °C Sűrűség: 983.2 kg/m³ Kinematikai viszkozitás: 0.48 mm2/s Csővezetékbe építve, de villamos bekötés nélkül. A visszacsapó szelep minden esetben a szivattyú nyomóconját meghaladó méretű legyen!
1.1.1 | Viessmann Magna 1 25-80 | 1 | db | 128853 | 8600 | 128853 | 8600 | 137453
2 | HŐLEADÓK, FOGYASZTÓK
2.1 | A céllemez lapradiátor beépítése tartószerkezettel típus: Vogel&Noot (négypont csatlakozású) kivitel vagy vele egyenértékű előremenő és visszatérő csatlakozási oldalon max. 1-1 m bekötő csővel csatlakozási méretek: 2000 W fűtési teljesítményig NA15 2000 W fölötti fűtőteljesítmény esetén NA20 radiátor szerelvények, előremenő ágban: 1 db nyomásfüggetlen szabályozószelep TA ECLIPSE F 15 (3462-02.000) vagy Danfoss RA-DV (egyenes vagy sarok kivitelben) 1 db termosztatikus szelepfej: HEIMEIER D fej (6850-00.500) vagy Danfoss RAE 5054 visszatérő ágban: 1 db TA REGULUX 10 (0352-01.000) vagy Danfoss RLV csavarzattal fűtőtestbe szerelve
2.1.4 | Vogel&Noot VONOVA 22K-500-720 | 2 | db | 18294 | 8700 | 36588 | 17400 | 53988
2.1.5 | Vogel&Noot VONOVA 22K-500-800 | 3 | db | 19699 | 8700 | 59097 | 26100 | 85197
2.1.6 | Vogel&Noot VONOVA 22K-500-920 | 1 | db | 21962 | 8700 | 21962 | 8700 | 30662
2.1.7 | Vogel&Noot VONOVA 22K-500-1000 | 3 | db | 23461 | 8700 | 70383 | 26100 | 96483
2.1.10 | Vogel&Noot VONOVA 33K-500-1000 | 8 | db | 38482 | 8700 | 307856 | 69600 | 377456
3 | CSŐHÁLÓZAT - RENDSZER ELEMEKKEL
3.1 | Oxigéndiffúzió-mentes ötrétegű alumíniumbetétes cső (PE-RT - ragasztótéteg - varratmentes alumíniumcső - ragasztótréteg - PE-RT) Fűtési cálokra gerinc és fogyasztói ágvezeték céljából szabadon és padlóvban szerelve a csővezetéket szabadon és padlóban szerelve egyaránt szigetelő csőhájban szerelve
3.1.1 | Ø 16x2 | 175 | m | 895 | 995 | 156625 | 174125 | 330750
3.1.2 | Ø 20x2,25 | 150 | m | 770 | 995 | 115500 | 149250 | 264750
3.1.3 | Ø 25x2,5 | 14 | m | 1536 | 1100 | 21504 | 15400 | 36904
3.1.4 | Ø 32x3,0 | 55 | m | 3445 | 1250 | 189475 | 68750 | 258225
4 | SZERELVÉNYEK
4.1 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
4.1.1 | DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0025-00 | 2 | db | 5485 | 4350 | 10970 | 8700 | 19670
4.2 | Kétoldalon hollandis forraszvéggel gyártott szerelvény elhelyezése
4.2.1 | DN25 Honeywell visszacsapó szelep, ellenőrizhető, víz közegre, EA típusú, 2.folyadékkat-ig, 3/4", forrasztható csatl, PN16, max 70°C, | 1 | db | 4536 | 4350 | 4536 | 4350 | 8886
4.3.1 | Opciós tétel: Esztergált csőcsonk elhelyezése berendezésekhez, műszerekhez, (hegesztés külön tételben felvéve), DN 15 Hőmérőcsonk, F-11 típusú, M 20 | 2 | db | 5865 | 2250 | 11730 | 4500 | 16230
4.3.2 | Hőmérő elhelyezése, bimetál hőmérő, 0-160 fok között Bimetál hőmérő 0-160 fok között, átm.: 100 mm, csatlakozás: M20x1,5, 100 mm benyulás | 2 | db | 1265 | 435 | 2530 | 870 | 3400
4 | SZAKIPARI MUNKÁK
4.1 | Fűtési vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig
4.1.1 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 16, 20, 25 mm, R: AF-2-018 | 339 | m | 145 | 230 | 49155 | 77970 | 127125
4.1.2 | Armacell AF/Armaflex csőhéj AF2, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 32 mm, R: AF-2-022 | 55 | m | 228 | 230 | 12540 | 12650 | 25190
4.2 | Fal és födémáttörések
4.2.1 | Csőátvezetések kialakítása beton és tégla falakon | 8 | klt |  | 4350 | 0 | 34800 | 34800
5 | EGYÉB TÉTELEK
5.1 | Üzembevételi eljárások
5.1.1 | Átmosás, tisztítás: 20 liter Sentinel X100/2 inhibitor rendszerbe töltése | 6 | doboz | 20550 | 7500 | 123300 | 45000 | 168300
5.1.2 | Nyomás- és tömörségi próbák | 1 | klt |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
5.1.3 | Üzempróbák (kazán, szivattyúk) | 10 | klt |  | 4400 | 0 | 44000 | 44000
5.1.4 | Beszabályozás | 1 | klt |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
5.1.5 | Feliratozás, időálló táblákkal | 1 | klt |  | 13200 | 0 | 13200 | 13200
5.2 | Műszaki átadás
5.2.1 | Az elkészült berendezés nyomáspróbája | 1 | klt |  | 35000 | 0 | 35000 | 35000
5.2.2 | A berendezés beszabályozása, beüzemelése, műszaki átadása | 1 | klt |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
5.2.3 | A berendezés próbaüzeme | 1 | klt |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
5.3 | Megvalósulási terv
5.3.1 | Megvalósulási dokumentáció elkészítése 5 példány papír és 1 példány digitális formátumban | 1 | klt |  | 45000 | 0 | 45000 | 45000
| ÖSSZESEN : |  |  |  |  | 1322604 | 1070065 | 2392669