## felújítás-pótlás
Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037. évre
Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője /
víziközmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Szennyvíz
Víziközmű-rendszer kódja: |  | 21-30766-1-002-00-02
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (eFt) | Forrás megnevezése *** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv **** |  |  | 0
[6 empty] | kezdés | befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | Oroszlány csatorna hálózat Bánki D út NA 600-as gerincvezték felújítása feltárás nélkül 180 m 2 ütem | nem | Oroszlány város önkormányzat | 60000 | Használati díj | 2023.06.01 | 2023.09.30 | x
2. | Oroszlányi szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 50000 | Használati díj | 2023.05.01 | 2023.09.30 | x
3. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok, Oroszlány | nem | Oroszlány város önkormányzat | 13468 | Használati díj | 2023.01.01 | 2023.12.31 | x
4. | Kecskédi átemelőakna fedlap pótlása | nem | Kecskéd önkormányzat | 5150 | Használati díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 | x
5. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok, Kecskéd | nem | Kecskéd önkormányzat | 572 | Használati díj | 2023-01-01 | 2023-12-31 | x
6. | Átemelő szivattyú pótlása (Bokod) | nem | Bokod Község Önkormányzata | 750 | Használati díj | 2023-01-01 | 2023-12-30 | x
7. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok, Bokod | nem | Bokod Község Önkormányzata | 86 | Használati díj | 2023-01-01 | 2023-12-30 | x
8. | Oroszlány szvtt Hypó és MC vegyszeradagoló berendezés pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 2500 | Használati díj | 2024.01.01 | 2024-12-31 |  | x
9. | Oroszlány szvtt membrán csere | nem | Oroszlány város önkormányzat | 65943 | Használati díj | 2025.01.01 | 2025-12-31 |  | x
10. | Oroszlány Átemelő szivattyúk felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 15000 | Használati díj | 2025.01.01 | 2025-12-31 |  | x
11. | Oroszlány szvtt fúvó felújítás (Biológia, membrán) | nem | Oroszlány város önkormányzat | 15000 | Használati díj | 2026.01.01 | 2026-12-31 |  | x
12. | Oroszlány szvtt búvárkeverő felújítása (Biológia) | nem | Oroszlány város önkormányzat | 12000 | Használati díj | 2026.01.01 | 2026-12-31 |  | x
13. | Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve | nem | Oroszlány város önkormányzat | 324444 | Használati díj | 2027.01.01 | 2027-12-31 |  | x
14. | Oroszlányi csatornahálózaton átemelő szivattyúk pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 15000 | Használati díj | 2027.01.01 | 2027-12-31 |  | x
15. | Oroszlány házi átemelő szivattyúk pótl. | nem | Oroszlány város önkormányzat | 3986 | Használati díj | 2027.01.01 | 2027-12-31 |  | x
16. | Oroszlányi szennyvíztelep technológiai műtárgyainak felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 40000 | Használati díj | 2027.01.01 | 2027-12-31 |  | x
17. | Kecskéd átemelő szivattyúk pótlása | nem | Kecskéd önkormányzat | 15000 | Használati díj | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | x
18. | Kecskéd tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve | igen | Kecskéd önkormányzat | 20000 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | x
19. | Átemelő szivattyú pótlása (Bokod) | nem | Bokod Község Önkormányzata | 1400 | Használati díj | 2025-01-01 | 2025-12-30 |  | x |  | 0
20. | Átemelő szivattyúk felújítása (Bokod) | nem | Bokod Község Önkormányzata | 691 | Használati díj | 2026-01-01 | 2026-01-01 |  | x
21. | Átemelő aknák szerkezeti felújítása (Bokod) | nem | Bokod Község Önkormányzata | 2590 | Használati díj | 2027-01-01 | 2027-12-30 |  | x
22. | Oroszlány Átemelő aknák felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 20000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 |  |  | x
23. | Oroszlány szvtt technológia szerelvények felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 40000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 |  |  | x
24. | Oroszlány szvtt búvárkeverők pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 22000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 |  |  | x
25. | Oroszlány szvtt membrán pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 150000 | Használati díj | 2029-01-01 | 2029-12-31 |  |  | x
26. | Oroszlány szvtt technológiai műtárgyak felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 100000 | Használati díj | 2030-01-01 | 2030-12-31 |  |  | x
27. | Oroszlány szvtt fúvó felújítás (Biológia, membrán) | nem | Oroszlány város önkormányzat | 25000 | Használati díj | 2031-01-01 | 2031-12-31 |  |  | x
28. | Oroszlány szvtt folyamati szivattyúk pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 25000 | Használati díj | 2031-01-01 | 2031-12-31 |  |  | x
29. | Oroszlány szvtt telepi technológiai szivattyúk pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 20000 | Használati díj | 2031-01-01 | 2031-12-31 |  |  | x
30. | Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve | nem | Oroszlány város önkormányzat | 579683 | Használati díj | 2034-01-01 | 2034-12-31 |  |  | x
31. | Oroszlány csat. átemelő szivattyúk felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 25000 | Használati díj | 2035-01-01 | 2035-12-31 |  |  | x
32. | Oroszlány Maind tip. gépirács pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 16000 | Használati díj | 2035-01-01 | 2035-12-31 |  |  | x
33. | Oroszlány szvtt. Frekvencia váltók pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 15000 | Használati díj | 2035-01-01 | 2035-12-31 |  |  | x
34. | Oroszlány szvtt. fúvók pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 15000 | Használati díj | 2035-01-01 | 2035-12-31 |  |  | x
35. | Oroszlány szvtt. membrán gépészet felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 100000 | Használati díj | 2036-01-01 | 2036-12-31 |  |  | x
36. | Oroszlányi szennyvíztelep irányítástechnikai rendszereinek felújítása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 70000 | Használati díj | 2037-01-01 | 2037-12-31 |  |  | x
37. | Oroszlány szvtt. Légellátó membránok pótlása | nem | Oroszlány város önkormányzat | 12000 | Használati díj | 2037-01-01 | 2037-12-31 |  |  | x
38. | Kecskéd átemelő szivattyúk pótlása | nem | Kecskéd önkormányzat | 15000 | Használati díj | 2028-01-01 | 2028-12-31 |  |  | x
39. | Kecskéd, átemelők gépészeti felújítása | nem | Kecskéd önkormányzat | 22741 | Használati díj | 2030-01-01 | 2030-12-31 |  |  | x
40. | Kecskéd tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve | nem | Kecskéd önkormányzat | 25600 | Használati díj | 2036-01-01 | 2036-12-31 |  |  | x | 0
41. | Kecskédi átemelőakna fedlap pótlása | nem | Kecskéd önkormányzat | 7906 | Használati díj | 2037-01-01 | 2037-12-31 |  |  | x
42. | Átemelők irányítástechnikai felújítása (Bokod) | nem | Bokod Község Önkormányzata | 1600 | Használati díj | 2031-01-01 | 2031-12-30 |  |  | x
43. | Átemelő szivattyú pótlása (Bokod) | nem | Bokod Község Önkormányzata | 1265 | Használati díj | 2032-01-01 | 2032-12-30 |  |  | x
44. | Átemelő aknák szerkezeti felújítása (Bokod) | nem | Bokod Község Önkormányzata | 5500 | Használati díj | 2037-01-01 | 2037-12-30 |  |  | x

## forrás
Oroszlány-Bokod-Kecskéd vkr.
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | Használati díj | Maradvány
I. ütem | 130026 | 130026 | 6558 | 0
II. ütem | 533554 | 533554 | 26236 | 13445
III. ütem | 1314295 | 1314295 | 65582 | 14021
Oroszlány
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 123468 | 123468
II. ütem | 493873 | 493873
III. ütem | 1234683 | 1234683
Bokod
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | Használati díj | Maradvány
I. ütem | 836 | 836 | 836
II. ütem | 4681 | 4681 | 3346 | 1335
III. ütem | 8365 | 8365 | 8356
Kecskéd
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) | Használati díj | Maradvány
I. ütem | 5722 | 5722 | 5722
II. ütem | 35000 | 35000 | 22890 | 12110
III. ütem | 71247 | 71247 | 57226 | 14021